## TongHop
KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN ACCEL (mô hình a = S (ã − B))
S (ma trận đối xứng) | col X | col Y | col Z
row X | 0.99854 | -1.4e-05 | 2.4e-05
row Y | -1.4e-05 | 0.99847 | -0.000963
row Z | 2.4e-05 | -0.000963 | 0.99064
Bias B | X | Y | Z
g | 0.034745 | -0.01351 | -0.006169
m/s² | 0.34073 | -0.13249 | -0.060494
Chỉ tiêu (¦¦a¦¦ so với g) | TRƯỚC | SAU
RMS sai số (g) | 0.02171 | 0.0002
Max ¦sai số¦ (g) | 0.03648 | 0.00039
Std ¦¦a¦¦ (g) | 0.02116 | 0.0002

## DoiChieu
position | norm_THO_g | norm_HIEUCHUAN_g | chuan_g
1 | 1.0078 | 1 | 1
2 | 0.99509 | 1.0001 | 1
3 | 1.0139 | 1.0001 | 1
4 | 0.98549 | 0.99979 | 1
5 | 1.0257 | 1.0003 | 1
6 | 1.0124 | 0.99986 | 1
7 | 0.98501 | 1.0002 | 1
8 | 1.0274 | 1.0003 | 1
9 | 0.99463 | 0.99988 | 1
10 | 1.0187 | 0.99967 | 1
11 | 0.96614 | 0.99971 | 1
12 | 0.98433 | 0.99972 | 1
13 | 0.981 | 1.0002 | 1
14 | 0.9681 | 1.0001 | 1
15 | 0.98943 | 1.0001 | 1
16 | 1.0359 | 0.99978 | 1
17 | 1.0163 | 1.0001 | 1
18 | 1.0353 | 0.99994 | 1
19 | 1.0276 | 0.99999 | 1
20 | 1.0332 | 0.99998 | 1
21 | 1.0173 | 1 | 1
22 | 1.0195 | 1.0003 | 1
23 | 1.0138 | 0.9998 | 1
24 | 0.99 | 1.0002 | 1
25 | 1.0365 | 0.99999 | 1
26 | 0.98773 | 0.99989 | 1
27 | 0.99507 | 0.99961 | 1
28 | 0.99372 | 0.99992 | 1
29 | 1.0201 | 0.99999 | 1
30 | 0.96815 | 1.0004 | 1

## ChepVaoCode
Dán vào js/utils/CalibrationData.js -> accel (M = S, bias đơn vị m/s²):
accel: { M: [[0.998540, -0.000014, 0.000024], [-0.000014, 0.998468, -0.000963], [0.000024, -0.000963, 0.990635]], bias: [0.340734, -0.132490, -0.060494] }