## TongHop
KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN ACCEL (mô hình a = S (ã − B))
S (ma trận đối xứng) | col X | col Y | col Z
row X | 1.0063 | -7.9e-05 | -0.001651
row Y | -7.9e-05 | 1.0032 | -2.4e-05
row Z | -0.001651 | -2.4e-05 | 0.99412
Bias B | X | Y | Z
g | 0.019748 | -0.010122 | -0.023445
m/s² | 0.19366 | -0.099262 | -0.22991
Chỉ tiêu (¦¦a¦¦ so với g) | TRƯỚC | SAU
RMS sai số (g) | 0.01891 | 0.00033
Max ¦sai số¦ (g) | 0.03241 | 0.00093
Std ¦¦a¦¦ (g) | 0.01889 | 0.00033

## DoiChieu
position | norm_THO_g | norm_HIEUCHUAN_g | chuan_g
1 | 0.98348 | 0.99988 | 1
2 | 0.97737 | 0.99971 | 1
3 | 0.99336 | 0.99959 | 1
4 | 0.96759 | 0.99955 | 1
5 | 0.99791 | 0.99941 | 1
6 | 1.0286 | 1.0009 | 1
7 | 1.0084 | 0.99988 | 1
8 | 1.0278 | 0.99982 | 1
9 | 1.0075 | 1 | 1
10 | 1.0285 | 1.0001 | 1
11 | 0.97473 | 1 | 1
12 | 0.97363 | 1.0001 | 1
13 | 0.98809 | 1 | 1
14 | 1.0054 | 0.99961 | 1
15 | 0.96797 | 1.0003 | 1
16 | 1.0132 | 1.0001 | 1
17 | 0.99932 | 1.0005 | 1
18 | 1.0276 | 0.99982 | 1
19 | 1 | 1 | 1
20 | 1.0183 | 1.0002 | 1
21 | 1.009 | 1.0002 | 1
22 | 0.98986 | 1.0002 | 1
23 | 1.0159 | 0.99983 | 1
24 | 0.99374 | 1.0004 | 1
25 | 1.0268 | 0.99958 | 1
26 | 0.98471 | 1.0001 | 1
27 | 0.97817 | 1.0005 | 1
28 | 1.0073 | 0.99967 | 1
29 | 0.99943 | 0.99996 | 1
30 | 0.97644 | 1.0001 | 1

## ChepVaoCode
Dán vào js/utils/CalibrationData.js -> accel (M = S, bias đơn vị m/s²):
accel: { M: [[1.006291, -0.000079, -0.001651], [-0.000079, 1.003179, -0.000024], [-0.001651, -0.000024, 0.994116]], bias: [0.193657, -0.099262, -0.229912] }