## TongHop
KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN ACCEL (mô hình a = S (ã − B))
S (ma trận đối xứng) | col X | col Y | col Z
row X | 1.0045 | 4.3e-05 | 0.003032
row Y | 4.3e-05 | 1.0003 | -0.000519
row Z | 0.003032 | -0.000519 | 0.9818
Bias B | X | Y | Z
g | 0.033737 | -0.008428 | -0.000734
m/s² | 0.33085 | -0.08265 | -0.007194
Chỉ tiêu (¦¦a¦¦ so với g) | TRƯỚC | SAU
RMS sai số (g) | 0.02137 | 0.00018
Max ¦sai số¦ (g) | 0.03812 | 0.00045
Std ¦¦a¦¦ (g) | 0.02076 | 0.00018

## DoiChieu
position | norm_THO_g | norm_HIEUCHUAN_g | chuan_g
1 | 1.0169 | 1.0004 | 1
2 | 1.0016 | 0.99955 | 1
3 | 1.0134 | 0.99985 | 1
4 | 1.0272 | 1.0001 | 1
5 | 0.9845 | 0.9998 | 1
6 | 1.0219 | 1.0001 | 1
7 | 1.0175 | 1.0003 | 1
8 | 1.0079 | 0.99975 | 1
9 | 1.0349 | 1.0001 | 1
10 | 0.98628 | 0.99967 | 1
11 | 0.96188 | 1.0001 | 1
12 | 0.98137 | 0.99999 | 1
13 | 0.96864 | 1.0002 | 1
14 | 0.98628 | 1.0001 | 1
15 | 0.98124 | 1 | 1
16 | 1.0289 | 0.99991 | 1
17 | 1.0271 | 0.9998 | 1
18 | 1.0344 | 0.99981 | 1
19 | 1.0144 | 1.0001 | 1
20 | 1.0262 | 1 | 1
21 | 1.0083 | 0.99984 | 1
22 | 1.0143 | 1.0001 | 1
23 | 1.0163 | 0.99991 | 1
24 | 1.0265 | 1.0001 | 1
25 | 0.98158 | 1 | 1
26 | 0.99233 | 1.0001 | 1
27 | 1.0046 | 1 | 1
28 | 1.0056 | 1.0001 | 1
29 | 0.96636 | 0.99998 | 1
30 | 1.0146 | 1.0002 | 1

## ChepVaoCode
Dán vào js/utils/CalibrationData.js -> accel (M = S, bias đơn vị m/s²):
accel: { M: [[1.004494, 0.000043, 0.003032], [0.000043, 1.000284, -0.000519], [0.003032, -0.000519, 0.981801]], bias: [0.330852, -0.082650, -0.007194] }